## Slide 1
3.5인치의 터치스크린을 탑재해 실시간 전압, 날짜, 시간, 채널별 상태(ON/OFF)를 표시
8채널 출력, 각 채널의 부팅 및 종료의 시간과 날짜를 설정할 수 있도록 시계 칩 내장
다양한 종류의 장치를 순서대로 부팅하고 종료하여 전류 과부화 및 작동 오류로 인한 시스템 손상 방지
저전압/과전압 보호 값 설정 가능
PS-840
FEATURE
Professional Sequence Power Distributor
Power Distributor
SPECIFICATION
항목 | 세부내용
Supply voltage | AC 220V 60Hz
Individual channel rated output current | 16A
Total rated output current | 40A
Interval time of each sequence step | 1~999s
USB power supply | DC 5V 500mA
Power output sockets | 8 Controllable outputs, 1 auxiliary output
Size(WxDxH) | 482x 230 x 67mm
Weight | 3.5kg
www.voatek.com
e-mail : voatek@naver.com
Tel : 031-8011-0388